## Лист1
Производитель | Артикул | Наименование | Габариты, Вес | описание серии
Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-2000 | Напольный онлайновый ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000 Tower | 151 x225 x 394 мм, 15.3 кг | Эксперт Tower
Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-6000 | Напольный онлайновый ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-6000 Tower | 196 x 702 x 412 мм, 54 кг | Эксперт Tower
Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-2000Р | Стоечный онлайновый ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р Rack | 438 x 88 x 430 мм, 18 кг | Эксперт Rack
Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-10 000Р | Стоечный онлайновый ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-10 000Р Rack | 438 x 260 x 480 мм, 70.11 кг | Эксперт Rack
Сайбер Электро | ПМКАРД | SNMP карта удаленного управления ПМКАРД (PMCARD) для ИБП | - | Опции
Delta Electronics | UPA112M2MX0B035 | Стоечный Линейно интерактивный ИБП MX-Series 1100 ВА / 990 Вт, IEC C13x8 | 438 x 410 x 88 мм, 14,1 кг | MX-Series
Delta Electronics | UPS202N2000B035 | Напольный онлайновый ИБП N-Series 2000 ВА/ 1800 Вт, 4xC13 | 190 x 390 x 325 мм, 18,6 кг | N-Series
Delta Electronics | UPS302R2RT2B035 | Стоечный онлайновый ИБП RT-Series 3000 ВА / 2700 Вт, 2U, 6xC13, 1xC19 | 440 x 610 x 89 мм, 28 кг | RT-Series 1-3kVA
Delta Electronics | UPS502R2RT2N035 | Стоечный онлайновый ИБП RT-Series 5 кВА/5 кВт, без батарей 2U RT 5kVA L | 440 x 430 x 88.2 мм, 10.9 кг | RT-Series 5-10kVA
Delta Electronics | STS30002SR10035 | Статический переключатель 32А, STS 1U, 32A,220V, входы и выход IEC309-32A | - | Опции
Delta Electronics | STS16002SR00035 | Статический переключатель 16А, STS 1U, 16A, 220V, входы IEC 2xC20 / выходы 1 xC19 and 4xC13 | - | Опции
По дополнительному запросу на тест может быть предоставлено демооборудование не входящее в указанный перечень
Для оформления заявки, пожалуйста, свяжитесь с вашим курирующим менеджером или отправьте запрос на почту: power@landata.ru